Задание №1

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры воды в диапазоне от 15 до 80 °С, с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

- измерение расхода серной кислоты (концентрация 60 %, температура до 100 °С) в диапазоне до 0,5 м3/час, класс точности не ниже 0,5, тип подсоединения – фланцевое.

- измерение давления воздуха в диапазоне от -2 кПа до 2 кПа с отображением по месту установки прибора.

Задание №2

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры воды с передачей информации по интерфейсу RS-485.

- измерение расхода соляной кислоты (концентрация 80 %, температура до 50 °С) в диапазоне до 5 м3/час, класс точности не ниже 0,5. Тип подсоединения – резьбовое.

- измерение давления воздуха в диапазоне от -20 кПа до 20 кПа с передачей данных по RS-485.

Задание №3

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры воздуха в диапазоне от 25 до 300 °С с отображением измеренной величины по месту установки прибора.

- измерение расхода воды (температура не выше 30 °С) в диапазоне до 30 м3/ч, класс точности не ниже 0,25. Тип подсоединения – фланцевое

- измерение дифференциального давления азота в диапазоне от -50 кПа до 0 бар с возможностью отображения измеряемого давления по месту установки.

Задание №4

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня зерна в бункере на отметках 0,5 м и 4 м. Выходной сигнал датчиков – «сухой контакт».

- измерение расхода водорода в диапазоне 10 м3/ч, класс точности не ниже 1. Тип подсоединения – резьбовое.

- измерение атмосферного давления. Дистанционная передача информации не требуется.

Задание №5

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры расплавленной стали на металлургическом производстве с отображением измеренной величины по месту измерения.

- измерение расхода молока в диапазоне до 4 м3/ч, класс точности не ниже 0,2 с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала. Тип подсоединения – быстроразъемное (пищевое).

- измерение избыточного давления фтора в диапазоне от 0 до 20 кПа, класс точности не ниже 0,5.

Задание №6

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня зерна в бункере в диапазоне от 0,5 до 4 м с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

- измерение расхода гидроксида натрия  в диапазоне до 5 м3/ч, класс точности не ниже 0, 5 с передачей данных по RS-485. Тип подсоединения – фланцевое.

- измерение избыточного давления фтористого водорода (газ) в диапазоне от 0 до 1000 мм.вод.ст., класс точности не ниже 0,5 с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

Задание №7

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня нефти до 8 м с погрешностью ±1 см в ёмкости находящейся под атмосферным давлением с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала и по RS-232.

- измерение расхода дизельного топлива до 100 кг/ч, класс точности не ниже 0,25 с передачей данных по RS-485. Тип подсоединения – фланцевое

- измерение разности давлений неагрессивных газов в диапазоне  от 0 до 2 бар, класс точности не ниже 0,5 с возможностью передачи информации в виде унифицированного сигнала напряжения.

Задание №8

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня плавиковой кислоты (температура до 80 °С) до 1,5 м, допустимая погрешность не более 1 % от верхней границы требуемого диапазона измерения с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

- измерение массового расхода воды до 50 м3/ч, класс точности не ниже 0,2 с передачей данных по RS-485. Тип подсоединения – резьбовое

- измерение абсолютного давления азота в диапазоне до 15 атм, класс точности не ниже 0,75. Дистанционной передачи данных не требуется.

Задание №9

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня концентрированной соляной кислоты до 10 м с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала и отображением измеренного значения по месту установки прибора.

- измерение массового расхода этилового спирта до 45 кг/ч, класс точности не ниже 0,5 с возможностью передачи информации по RS-485 и отображением измеренного значения по месту установки прибора.

- измерение разрежения азота до 10 кПа с функцией отображения по месту измерения и возможностью передачи информации по RS-485, класс точности не ниже 1.

Задание №10

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня серной кислоты (концентрация 50 %, температура 50 °С) с функцией отображения по месту измерения.

- измерение расхода бензина до 20 м3/ч, класс точности не ниже 0,5 с передачей данных по RS-485 и отображением измеренного значения по месту установки прибора.

- измерение избыточного давления фтористого водорода (газ) в диапазоне до 2000 мм.вод.ст., класс точности не ниже 0,5 с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала и отображением измеренного значения по месту установки прибора.

Задание №11

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня муки до 10 м с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала и отображением измеренного значения по месту установки прибора.

- измерение объёмного расхода кислорода до 60000 л/ч, класс точности не ниже 1 с передачей данных по RS-485. Тип подсоединения – резьбовое.

- измерение разрежения фтора до 20 кПа с функцией отображения по месту измерения, класс точности не ниже 1 с передачей данных по RS-485.

Задание №12

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры стенки стальной трубы в диапазоне от 30 до 200 °С с передачей данных по RS-485.

- измерение расхода нефти до 500 кг/ч (температура до 50 °С), класс точности не ниже 0,5 с передачей данных по RS-485. Тип подсоединения – фланцевое

- измерение избыточного давления в бытовой системе теплоснабжения, класс точности не ниже 2,5 с отображением измеренной величины на месте установки прибора.

Задание №13

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня опилок до 7 м с отображением измеренной величины на месте установки прибора.

- измерение объёмного расхода сточных вод до 50 м3/ч, класс точности не ниже 0,5 с передачей информации в виде унифицированного электрического сигнала.

- измерение дифференциального давления пропана до 200 кПа с функцией отображения по месту измерения, класс точности не ниже 1.

Задание №14

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры серной кислоты в трубе диаметром 30 мм в диапазоне от 10 до 80 °С с передачей измеренного значения в виде унифицированного электрического сигнала.

- измерение объёмного расхода апельсинового сока до 5 л/мин, класс точности не ниже 0,2 с передачей измеренного значения в виде унифицированного электрического сигнала. Тип подсоединения – быстроразъемное (пищевое).

- измерение избыточного давления в бытовой системе теплоснабжения, класс точности не ниже 1,5 с передачей измеренного значения в виде унифицированного электрического сигнала.

Задание №15

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня воды на отметке 1,5 м.

- измерение объёмного расхода уксуса до 500 л/ч, класс точности не ниже 0,5 с передачей данных по RS-485. Тип подсоединения – быстроразъемное (пищевое).

- измерение избыточного давления в бытовой системе теплоснабжения, класс точности не ниже 1,5 с отображением измеренной величины на месте установки прибора и на пульте оператора.

Задание №16

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение значения уровня соляной кислоты на отметке 11 м с передачей информации на пульт оператора.

- измерение расхода серной кислоты (концентрация 95 %, температура до 50 °С) в диапазоне до 300 л/ч, класс точности не ниже 0,75 с передачей данных по RS-485.

- измерение давления природного газа в диапазоне от -20 кПа до 200 кПа с передачей данных по RS-485.

Задание №17

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры расплавленного олова в диапазоне от 300 до 500 °С с передачей данных по RS-485.

- измерение расхода кока-колы до 5 кг/м3, класс точности не ниже 0,5 с передачей данных по RS-485.

- измерение избыточного давления в бытовой системе теплоснабжения, класс точности не ниже 2,5 с отображением измеренной величины на месте установки прибора и в цифровом виде по месту установки прибора.

Задание №18

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры гидроксида калия в диапазоне от 20 до 100 °С  с отображением измеренной величины по месту измерения и передачей данных по RS-485.

- измерение расхода молока в диапазоне до 1 м3/ч, класс точности не ниже 0,5 с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

- измерение избыточного давления перегретого пара в диапазоне от 0 до 200 кПа, класс точности не ниже 0,5 с отображением измеренной величины по месту измерения и передачей данных в виде унифицированного электрического сигнала.

Задание №19

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня нефти до 10 м с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала и отображением измеренного значения по месту установки прибора.

- измерение объёмного расхода кислорода 6000 л/ч, класс точности не ниже 1 с передачей данных по RS-485.

- измерение разрежения фтора до 5 кПа с функцией отображения по месту измерения, класс точности не ниже 1 с передачей данных по RS-485.

Задание №20

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры растительного масла в диапазоне от 20 до 90 °С с отображением информации в цифровом виде по месту установки прибора.

- измерение значения уровня соляной кислоты на отметке 11 м с передачей информации на пульт оператора.

- измерение расхода серной кислоты (концентрация 60 %, температура до 100 °С) в диапазоне до 5 м3/час, класс точности не ниже 0,5.

Задание №21

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение избыточного давления в бытовой системе теплоснабжения, класс точности не ниже 1,5 с передачей измеренного значения в виде унифицированного электрического сигнала и отображением информации в цифровом виде по месту установки прибора.

- измерение расхода пива в диапазоне до 50 м3/час, класс точности не ниже 0,5) с передачей измеренного значения в виде унифицированного электрического сигнала.

- измерение объёмного расхода кислорода до 30000 л/ч, класс точности не ниже 1 с передачей данных по RS-485.

Задание №22

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры стенки стальной трубы в диапазоне от 30 до 300 °С с отображением измеренной величины на месте установки прибора.

- измерение расхода кефира (номинальное значение расхода 10 м3/ч, класс точности не ниже 0,5) с отображением информации в цифровом виде по месту установки прибора.

- измерение давления метана в диапазоне от -20 кПа до 200 кПа с отображением информации в цифровом виде по месту установки прибора и передачи информации по RS-232.

Задание №23

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры серной кислоты в трубе диаметром 50 см в диапазоне от 30 до 200 °С с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

- измерение расхода вина в диапазоне до 7 м3/ч, класс точности не ниже 0, 2 с передачей измеренного значения в виде унифицированного электрического сигнала.

- измерение давления воздуха в диапазоне от -2 кПа до 2 кПа с отображением информации в цифровом виде по месту установки прибора.

Задание №24

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня расплава электролита производства фтора (температура до 120 °С) до 1,5 м с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

- измерение расхода водорода в диапазоне до 100 м3/ч, класс точности не ниже 2 с передачей информации по RS-485.

- измерение абсолютного давления азота в диапазоне до 100 атм, класс точности не ниже 1.

Задание №26

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение температуры азота в диапазоне от -25 до 100 °С с возможностью передачи информации по RS-485 в емкости высотой 50 см и диаметром 10 см.

- измерение расхода шампанского в диапазоне до 10 м3/ч, класс точности не ниже 0, 5 с передачей измеренного значения в виде унифицированного электрического сигнала.

- измерение давления в диапазоне от 0 до 200 бар с возможностью отображения измеряемого давления по месту установки.

Задание №25

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня сильно загрязнённой нефти до 10 м, допустимая погрешность не более 10 см с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала.

- измерение расхода воды до 50 кг/ч, класс точности не ниже 0,2 с передачей данных по RS-485.

- измерение абсолютного давления азота в диапазоне до 15 атм, класс точности не ниже 0,75. Дистанционной передачи данных не требуется.

Задание №27

Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полые маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

- измерение уровня концентрированной соляной кислоты до 10 м с возможностью передачи информации в виде унифицированного токового сигнала и отображением измеренного значения по месту установки прибора.

- измерение массового расхода этилового спирта до 45 кг/ч, класс точности не ниже 0,5 с возможностью передачи информации по RS-485.

- измерение разрежения азота до 100 кПа с функцией отображения по месту измерения, класс точности не ниже 1,5.